## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {0f879a87-d6df-450e-a06c-a84c92bd106c}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Chod | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní vestavba - DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Chodovice | [7 empty] | Datum: |  | 2018-01-16 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: |  | 00 271 551 | [13 empty] | 0,01
|  |  | OÚ Holovousy | [11 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: |  | 10485333 | [13 empty] | False
|  |  | Oldřich Trnka | [11 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Chod
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní vestavba - DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017
| Místo: | [6 empty] | Chodovice | [5 empty] | Datum: |  | 2018-01-16
| Zadavatel: | [6 empty] | OÚ Holovousy | [5 empty] | Projektant: |  | Oldřich Trnka |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0f879a87-d6df-450e-a06c-a84c92bd106c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1-Hlavní objekt - způsobilé výdaje |  |  |  | 1 - Stavebni úpravy ZŠ a MŠ, přístavba bezbar. WC | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bf80bcb6-288f-466a-ad0a-fed80f5c4460} | {0f879a87-d6df-450e-a06c-a84c92bd106c} | 2
|  | 2 -Hl.objekt -nezpůsobilé výdaje |  |  |  | 1 - Stavebni úpravy ZŠ a MŠ, přístavba bezbar. WC | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA

## 1 - Hl.objekt- Způs - 1 -...
|  | List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{bf80bcb6-288f-466a-ad0a-fed80f5c4460}
2
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní vestavba - DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017
Objekt:
1 - Hl.objekt- Způsobilé výdaje - 1 - Stavebni úpravy ZŠ a MŠ, přístavba bezbar. WC
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
|  | Místo: |  | Chodovice |  |  | Datum: | 2018-01-16
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00 271 551
|  |  | OÚ Holovousy |  |  |  | DIČ:
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 10485333
|  |  | Oldřich Trnka |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
|  | DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  |  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  |  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  |  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  |  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní vestavba - DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017
Objekt:
1 - Hl.objekt- Způsobilé výdaje - 1 - Stavebni úpravy ZŠ a MŠ, přístavba bezbar. WC
| Místo: |  |  | Chodovice |  |  | Datum: | 2018-01-16
| Zadavatel: |  |  | OÚ Holovousy |  |  | Projektant: | Oldřich Trnka
Uchazeč:
| Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
|  | 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
|  | 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
|  | 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
|  | 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
|  | 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
|  | 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
|  | 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
|  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
|  | 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
|  | 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
|  | 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
|  | 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
|  | 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
|  | 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
|  | 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
|  | 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
|  | 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
|  | 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
|  | VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
|  | VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní vestavba - DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017
Objekt:
1 - Hl.objekt- Způsobilé výdaje - 1 - Stavebni úpravy ZŠ a MŠ, přístavba bezbar. WC
| Místo: |  |  | Chodovice |  |  | Datum: | 2018-01-16
| Zadavatel: |  |  | OÚ Holovousy |  |  | Projektant: | Oldřich Trnka
Uchazeč:
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28.1622 |  | 0.93 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 4.27 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.32 | 9.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003551907
| 2 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 -nosná z. wc bzb | m3 | 1.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 7.704 | 13.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909701515
| 3 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6.07 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.062 | 0.37634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618907204
| 4 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 6.07 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.652 | 3.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224348028
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6.07 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.009 | 0.05463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895305788
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 6.07 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008757065
| 8 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 0.93 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953485666
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 9 | K | 213311142 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného | m3 | 0.336 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
| 10 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.93 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 15.231 | 0.22847 | 1.0531 | 0.015796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950585200
| 11 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.015 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 29.878 | #REF! | -0.15022 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1596739189
| 12 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 | m3 | 6.17 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 44.525 | 0.44525 | -1.3535 | -0.013535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2242893178
| 1 | K | 273458841 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.01 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.842 | 3.2273 | 1.8775 | 1.5771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298908168
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.69 | 8.9148 | 0.2209 | 2.854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680346802
| 18 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.84 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.778 | 11.53 | 0.31927 | 4.7316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116032030
| 19 | K | 311238143 | Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou | m2 | 12.92 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.574 | 3.2432 | 0.56425 | 0.71096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156236654
| 20 | K | 311238247 | Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou (12,1 m2 + 58,8% z 4,64m2 dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | m2 | 14.82 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.073 | 0.146 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426923118
| 21 | K | 311272312 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 | m3 | 1.26 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.301 | 0.602 | 0.00918 | 0.01836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645655169
| 23 | M | 593211010 | překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 6.77 | 0.0677 | 1.943 | 0.01943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72385009
0 | 24 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm- U | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 40.5 | 2.43 | 1.09 | 0.0654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514762881
| 28 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.01 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 36.9 | 2.9889 | 1.09 | 0.08829 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92012033
| 29 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů -U | t | 0.06 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.3 | 0.585 | 0.00126 | 0.002457 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509612880
| 31 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.081 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.229 | 3.0725 | 0.00104 | 0.0026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737661719
| 35 | K | 317998123 | Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm-U | m2 | 1.95 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.556 | 6.1827 | 0.10422 | 1.1589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063174687
| 37 | K | 341941002 | Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců - U | m | 2.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | 17.676 |  | 6.4463 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 39 | K | 342272523 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 - U | m2 | 11.12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.415 | 4.565 | 0.00459 | 0.05049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004335674
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.173 | 1.903 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531139074
| 41 | K | 411121243 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm -U | kus | 11 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 16.583 | 1.3432 | 0.01709 | 0.0013843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21881734
| 42 | M | 593411230 | deska stropní plná PZD 21-240 239x29x10 cm - U | kus | 11 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912118505
1 | 47 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - U | t | 0.081 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.41 | 2.4998 | 0.04545 | 0.27711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636746564
| 50 | M | 130108280 | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=220 mm | t | 0.081 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.35 | 2.415 | 0.03625 | 0.25012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619664098
| 53 | K | 417238116 | Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm | m | 6.097 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.448 | 2.2154 | 2.4534 | 3.7537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573838762
| 54 | K | 417238125 | Obezdívka věnce oboustranná věncovkou do 210 mm bez tepelné izolace - U | m | 6.9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 37.704 | 4.6376 | 1.0526 | 0.12946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827745558
| 55 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.53 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | 64.817 |  | 3.1231 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 56 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.123 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.57 | 3.7107 | 0.01838 | 0.11965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484502612
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 10.5444 | 0.00489 | 0.14323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968125964
| 57 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně WC - U | m2 | 6.51 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.272 | 7.9669 | 0.003 | 0.08787 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1100501877
| 58 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 29.29 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.47 | 16.6615 | 0.01838 | 0.65157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779673905
| 59 | K | 61231113-01 | Omítka porobet.zdiva | m2 | 29.29 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.355 | 1.4905 | 0.03358 | 0.036938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23985493
| 60 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 35.45 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.34 | 0.2652 | 0.00085 | 0.000663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273317246
| 61 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - U | m2 | 1.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.46 | 10.8974 | 0.02636 | 0.62447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972643080
| 62 | K | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem - U | m2 | 0.78 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.09 | 0.54873 | 0.01032 | 0.062921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -225274405
| 64 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 23.69 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.15 | 1.1325 | 0.02065 | 0.15591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545946900
| 66 | K | 629135101 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm-u | m | 6.097 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.213 | 1.2563 | 2.2563 | 0.88223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386247602
| 67 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod vnitř.parapety z MC š do 300 mm- U | m | 7.55 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 15.231 | 0.060924 | 1.0531 | 0.0042122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129568600
| 68 | K | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - u výtahu -U | m3 | 0.391 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01272 | 0.03816 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352092125
| 71 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.004 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.607 | 4.821 | 0.04684 | 0.14052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075416289
| 72 | M | 553313520 | zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0114 | 0.0342 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173561394
| 74 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.607 | 4.821 | 0.04684 | 0.14052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208624828
| 77 | M | 553311190 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.16 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -170448222
| 79 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 80 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm (střecha bzb wc) | kus | 4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.105 | 1.05 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565362629
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 77 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393624718
| 81 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.488 | 1.952 | 0.00442 | 0.01768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -361150713
| 83 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 250 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -435391236
| 84 | K | 953941611 | Osazování výrobků ve zdivu cihelném - U | kus | 4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.284 | #REF! | 0 | #REF! | 0.261 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1769359969
| 85 | M | 449321130 | přístroj hasicí ruční - dle pož.b.ř. | kus | 4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.366 | #REF! | 0 | #REF! | 0.088 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -2092170865
| 87 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 3.134 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.939 | 4.6246 | 0 | 0 | 0.076 | 0.3743 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482021408
| 96 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů dveří a světlíků včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 23.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.939 | 0.61974 | 0 | 0 | 0.076 | 0.05016 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482021408
| 97 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 11.151 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.196 | 2.1094 | 0 | 0 | 1.8 | 1.188 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 565119467
| 98 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 (1.NP jídelna, šatna školka, wc, družina 2.NP kabinet řemesel, učebna polytech., komora) | m2 | 4.925 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.608 | 3.7523 | 0 | 0 | 1.8 | 1.872 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769949458
| 99 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm - U | m3 | 0.66 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 4.67 | #REF! | 0 | #REF! | 1.8 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1923600387
| 100 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm - U | m3 | 1.04 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.416 | 9.4872 | 0 | 0 | 0.013 | 0.0871 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770137271
| 102 | K | 973028131 | Vysekání kapes ve zdivu pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm | m | 3.25 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.62 | 2.43 | 0 | 0 | 0.019 | 0.0285 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944167835
| 103 | K | 973028141 | Vysekání kapes ve zdivu pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm | m | 6.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.542 | #REF! | 0 | #REF! | 0.015 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1626017479
| 104 | K | 973028151 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm WC | m | 1.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.591 | 4.0188 | 0 | 0 | 0.016 | 0.1088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591507553
| 110 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 3.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.591 | #REF! | 0 | #REF! | 0.016 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 486752494
| 111 | K | 974042543 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm | m | 6.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.51 | 8.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -936516157
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.01098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934451081
| 116 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m | t | 5.398 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.255 | 1.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838969573
| 117 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.83 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2134600958
| 118 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 5.398 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117179729
| 120 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.398 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.501 | 87.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849874045
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 121 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 35.183 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | 3.2952 |  | 0.071222 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.024 | 0.25632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249950453
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693641722
| 122 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 10.68 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151082746
| 123 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním -U | m2 | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | [10 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| 124 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.222 | 2.371 | 0.0004 | 0.004272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862489695
|  | VV |  | 0,01*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [5 empty] | základní | 0.26 | 0.52 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132268089
| 125 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 10.68 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0049 | 0.06615 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334773299
| 126 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | [10 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| 127 | M | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special mineral | m2 | 13.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.598 | 0.03995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362176899
| 128 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0.025 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.173 | 1.5051 | 0.00036 | 0.003132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971300026
|  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.0174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430235145
| 129 | K | 7123416501 | Provedení pojistné izolace střech do 10° pásy NAIP samolepící - U | m2 | 8.7 | 0 | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| 130 | M | 628411700 | pás asfaltový samolepící PR 3 | m2 | 8.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
[12 empty] | základní | 0.09 | 0.61965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566790708
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.0009 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 529044074
| 131 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 6.885 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.0025 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1721892996
| 134 | M | 631514370 | deska minerální normální izolační tl.50 mm | m2 | 50 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.003 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1341116043
| 136 | M | 631481550 | deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 120 mm - U | m2 | 13.649 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.008 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1545434201
| 138 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 50 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.14 | 0.94108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712283475
| 139 | M | 28376033-01 | deska polystyrénová podl. EPS Grey 1000 x 500 x 50 mm | m2 | 20.1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | #REF! | 0.0003 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -466581702
| 140 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 3 vrstvy | m2 | 6.722 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.009 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1388314510
| 143 | K | 713151141 | Montáž izolace tepelné střech a stropů parotěsné | m2 | 56.885 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 144 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 1.25 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.52 | 0.52 | 0.03926 | 0.03926 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869811862
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.559 | #REF! | 0.00143 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1603480534
| 145 | K | 72101 | Zdrav.instalace - dle rozp. Celkového - dílčí část na navrhované úpravy dle 4. výzvyIROP | s | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.667 | #REF! | 0.0015 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1189241849
|  | D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.206 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 148 | K | 73101 | Ústřední vytápění - UZNATELNÉ NÁKLADY dle rozp. Celkového - dílčí část na navrhované úpravy dle 4. výzvyIROP | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814256090
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453913082
| 149 | K | 74101 | Elektroinstalace dle samostat. rozpočtu - uzn. dle rozp. Celkového - dílčí část na navrhované úpravy dle 4. výzvyIROP (mofernizace elektroinstalace učebny Polytechnické a bezbariérová přístavba ) | s | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.049 |  | 0 |  | 2e-05 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 150 | K | 74103 | Elektroinstalace- zednické výpomoce | s | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975616365
|  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 151 | K | 75101 | Vzduchotechnika - UZNATELNÉ NÁKLADY dle rozp. Celkového - dílčí část na navrhované úpravy dle 4. výzvyIROP (odvětrání bezbariérových WC 1. a 2.NP) | s | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.393 | 2.358 | 0.00267 | 0.01602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751587878
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.084 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768597758
| 152 | K | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.07 | #REF! | 0 | #REF! | 0.005 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 157540880
| 153 | K | 762085112 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.106 | #REF! | 0.00269 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1074291754
| 158 | K | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 17 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.259 | #REF! | 0 | #REF! | 0.01173 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 897704808
| 159 | K | 762341016 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 8.68 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.03 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1059488671
| 163 | M | 605120110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I | m3 | 0.57 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02337 | 0.035055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130513411
| 165 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování | m3 | 1.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.23 | #REF! | 0.01131 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 720349249
| 171 | K | 762526510 | Montáž podlahové lišty hoblované | m | 61.33 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | [10 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| 172 | M | 60501 | Lišty | m3 | 61.33 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.00019 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -363149843
| 181 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.164 | #REF! | 0.03314 | #REF! | 0.03015 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -2072824472
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.999 | #REF! | 0.02504 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -727123373
| 185 | K | 763131541 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 s TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 50 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.5 | #REF! | 0.00022 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1012506783
| 186 | K | 763161721 | SDK deska na wc bezb. 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 6.16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.02471 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1180927939
|  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.71795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85565173
| 191 | K | 76400241-01 | Montáž strukturované oddělovací rohože | m2 | 8.65 | 0 | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| 192 | M | 283292230 | fólie strukturovaná 1,5 x 30 m | m2 | 8.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.207 | #REF! | 0 | #REF! | 0.00906 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 285623998
|  | VV |  | 278,260869565217*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.65 | [5 empty] | základní | 0.43 | 1.4835 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.0065895 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722990592
| 194 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 3.45 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.58 | #REF! | 0 | #REF! | 0.00584 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 524671255
| 195 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 6.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.189 | #REF! | 0 | #REF! | 0.0026 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 2143790058
| 199 | K | 764141411 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 8.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.239 | #REF! | 0.00682 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 865493262
| 203 | K | 764141491 | Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětralého plechu za těsnění drážek sklonu do 10° | m2 | 8.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.473 | 1.6555 | 0.0032 | 0.0112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273624101
| 205 | K | 764241335 | Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm | m | 3.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.625 | 4.0312 | 0.002 | 0.0129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190356875
| 207 | K | 764244404 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 330 mm | m | 6.45 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.22 | #REF! | 0.00028 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1268981045
| 208 | K | 764246303 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn plechu rš 250 mm | m | 6.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.238 | #REF! | 0.00037 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1564660576
| 213 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 1.265 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.255 | #REF! | 0 | #REF! | 0.01778 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 2146528077
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.431 | 2.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1411866063
| 222 | M | 999100001 | Dodávka bezpečnostních vstup.stěn s dveřmi- dle tabulky- 1-3/DVB = 11,178 m2 ( 58,8% z 11,178m2 dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | m2 | 6.57 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1398028961
| 223 | K | 76612351-01 | Montáž stěn a dveří celozasklených bezp.sklem v do 2,75 m ( 58,8% z 11,178m2 dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | m2 | 6.57 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.55 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1621034687
| 227 | K | 766621211 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva vč.parotěs. a paropropustné pásky | m2 | 0.9375 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.084 | 0.38858 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1507753749
| 228 | K | 766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva- vč,parotěs, a paropropustné pásky | m2 | 3.686 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.825 | 9.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351960292
| 229 | M | 611309860-01 | Oknna dřevěná z Europrofilu IV/78 zasklené izol dvojsklem | m2 | 4.626 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822942034
| 230 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 0,9 m do ocelové zárubně bezbariér. Úprava | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.859 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812037116
| 231 | M | 611602180 | dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezbariérové provedení se zárubní 90x197cm | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234360417
| 232 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 3.304 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370864772
| 233 | M | 611653390 | dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídlé 80x197 cm - 8/DPO | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300892590
| 234 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel vstupních otvíravých 1křídlových š. 900 mm s bočním světlíkem 1480/2100 do tesařské zárubně, bezbariérová + bezpečnostní úprava | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.345 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1205837990
| 235 | M | 611653400 | dveře vstupní 1křídlé š. 900 mm s bočním světlíkem (1480/2100) do tesařské zárubně, bezbariérová + bezpečnostní úprava | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062697195
| 234 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 90/197 m požárních do ocelové zárubně s bezbariér. Úpravou | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.63 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036753047
| 235 | M | 611653400 | dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídlé 90x197 cm -s bezbar. Úpr. | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.0375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115154465
| 234 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel vstupních otvíravých 1křídlových 90/197 s bočním světlíkem a nadsvětlíkem 1630/2770 do tesařské zárubně, bezbariérová + bezpečnostní úprava (58,8% dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | kus | 0.588 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.005 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1627794311
| 235 | M | 611653400 | dveře vstupní 1křídlé 90/197 s bočním světlíkem a nadsvětlíkem 1630/2770 do tesařské zárubně, bezbariérová + bezpečnostní úprava (58,8% dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | kus | 0.588 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.243 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1472612418
| 234 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel vnitřních otvíravých 1křídlových 90/197 s bočním světlíkem (155-160/210) , bezbariérové + požární odolnost 30 DP3 se samozavíračem | kus | 4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.00123 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1641365019
| 235 | M | 611653400 | dveře vnitřní 1křídlé 90/197 s bočním světlíkem (155-160/210), bezbariérové + požární odolnost 30 DP3 se samozavíračem | kus | 4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.421 | 5.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1408675543
| 237 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.408 | #REF! | 0.00034 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 421996538
| 238 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.408 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1042392257
| 239 | M | 607941030 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m | m | 7.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.792 | #REF! | 0.0001 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 441293133
| 243 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 2.115 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.07 | 0.8869 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30926667
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| 247 | K | 76704 | Upráva požár.žebříku | s | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.265 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610128314
| 253 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 2351.854 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.045 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -15195853
| 254 | K | 771551912 | Pokládka podlah z keramických dlaždic | m2 | 12.67 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0.0006 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1902768756
| 255 | M | 592472400 | dlaždice 30x30x3 cm | m2 | 12.67 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.42 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1078008352
|  | VV |  | 3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.52 | [7 empty] | 2.9893 |  | 0 |  | 0.071175 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 256 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0.52 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.105 | 2.9893 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.071175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263552288
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 73405826
| 260 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 28.47 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | 22.9543 |  | 0.50581 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 261 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 28.47 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 0.3563 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 503449966
| 261 | K | 776991821 | Stěrkování - podklad PVC | m2 | 28.47 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | [10 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| 260 | K | 776201811 | Montáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 28.47 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.793 | 21.7678 | 0.003 | 0.08235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792201019
| 260 | K | 776201811 | Pvlaková krytina PVC protismyková 0,5, zátěž 43 | m2 | 28.47 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.033 | 0.062106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290355566
| 256 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.763 | 1.1865 | 0.00325 | 0.0050537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1105000976
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 0.092 | 0.00017 | 8.5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997877088
| 265 | M | 597610200 | obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. | m2 | 30.195 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.166 | 0.083 | 0.00012 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033365187
|  | VV |  | 27,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.195 | [5 empty] | základní | 0.219 | 18.5121 | 0.00051 | 0.04311 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912725180
| 266 | K | 781414112 | Montáž obkladu | m2 | 27.45 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | 14.7734 |  | 0.066942 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 267 | M | 59521231-01 | pásek obkladový 24x7,1x1,6 cm (kabřinec) | m2 | 1.882 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 14.7734 | 0.00029 | 0.066942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326335168
|  | VV |  | 1,711*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.882 | [7 empty] | 5.9115 |  | 0.0096712 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 268 | K | 781734111 | Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem | m2 | 1.555 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.489 | 5.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456786670
| 269 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 0.747 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0096712 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449232773
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 270 | K | 783213021 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků | m2 | 14.56 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 272 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 273 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 0.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 590483632
| 274 | K | 783948211 | Lakovací dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný transparentní nátěr dřevěné podlahy | m2 | 84.53 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 300660860
| 275 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí v m.do 3,80 m- nové omítky | m2 | 230.835 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0
| 276 | K | 786626121 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových | m2 | 12.089 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
| 277 | M | 61124344-01 | žaluzie lamelová interiérová bílá - dle tabulky | m2 | 12.089 | 0 | 0
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
| 278 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | s | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
| 279 | K | 045203000 | Kompletační činnost | s | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
| 280 | K | 091002000 | Dodávka schodolezu | ks | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01

## 2 - Hl.objekt- Nezpůs -
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list:
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní vestavba - DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017
Objekt:
2 - Hl.objekt- nezpůsobilé výdaje - 1 - Stavebni úpravy ZŠ a MŠ, přístavba bezbar. WC
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chodovice |  |  | Datum: | 2018-01-16
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00 271 551
|  | OÚ Holovousy |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 10485333
|  | Oldřich Trnka |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní vestavba - DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017
Objekt:
2 - Hl.objekt- nezpůsobilé výdaje - 1 - Stavebni úpravy ZŠ a MŠ, přístavba bezbar. WC
Místo: |  |  | Chodovice |  |  | Datum: | 2018-01-16
Zadavatel: |  |  | OÚ Holovousy |  |  | Projektant: | Oldřich Trnka
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy ZŠ a MŠ, přístavba a půdní vestavba - DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017
Objekt:
2 - Hl.objekt- nezpůsobilé výdaje - 1 - Stavebni úpravy ZŠ a MŠ, přístavba bezbar. WC
Místo: |  |  | Chodovice |  |  | Datum: | 2018-01-16
Zadavatel: |  |  | OÚ Holovousy |  |  | Projektant: | Oldřich Trnka
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
20 | K | 311238247 | Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou (41,2% z 4,64m2 dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | m2 | 1.92 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
121 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 0.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
222 | M | 999100001 | Dodávka bezpečnostních vstup.stěn s dveřmi- dle tabulky- 1-3/DVB = 11,178 m2 ( 41,2% z 11,178m2 dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | m2 | 4.61 | 0 | 0
223 | K | 76612351-01 | Montáž stěn a dveří celozasklených bezp.sklem v do 2,75 m ( 41,2% z 11,178m2 dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | m2 | 4.61 | 0 | 0
234 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel vstupních otvíravých 1křídlových 90/197 s bočním světlíkem a nadsvětlíkem 1630/2770 do tesařské zárubně, bezbariérová + bezpečnostní úprava (41,2% dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | kus | 0.412 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
235 | M | 611653400 | dveře vstupní 1křídlé 90/197 s bočním světlíkem a nadsvětlíkem 1630/2770 do tesařské zárubně, bezbariérová + bezpečnostní úprava (41,2% dle počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ = 28dˇ/40ž) | kus | 0.412 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
243 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0.15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
278 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | s | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
279 | K | 045203000 | Kompletační činnost | s | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST